自行监测开展情况2022年度报告

| 企业名称 | 渭南高新区惠丰新材料科技有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测方案 执行情况 | 严格按照年初制定的执行监测方案开展自行监测，并及时在监测平台进行数据公示。 |  |  |  |
| 全年生产天数 | 273 | 监测天数 | 273 |  |
| 监测点位 | 监测项目 | 应监测次数 | 实际监测次数 | 达标次数 |
| DA001 污水站 废气排放口 | 挥发性有机物 | 12 | 12 | 全部达标 |
|  | 氨（氨气） | 1 | 1 | 全部达标 |
|  | 臭气浓度 | 1 | 1 | 全部达标 |
|  | 硫化氢 | 1 | 1 | 全部达标 |
| DA002 危废暂存 废气排放口 | 挥发性有机物 | 4 | 4 | 全部达标 |
| DA003 罐区 废气排放口 | 氨 | 1 | 1 | 全部达标 |
|  | 硝酸雾 | 1 | 1 | 全部达标 |
|  | 氯化氢 | 1 | 1 | 全部达标 |
| DA004丁二酸酐生产线废气排放口 | 颗粒物 | 4 | 4 | 全部达标 |
| DA005防黄剂 生产线废气排放口 | 颗粒物 | 4 | 4 | 全部达标 |
|  | 挥发性有机物 | 12 | 12 | 全部达标 |
| DA006 四羟物生产线环合+粉尘排放口 | 颗粒物 | 4 | 4 | 全部达标 |
|  | 氨 | 1 | 1 | 全部达标 |
| DA007四羟物硝化废气排放口 | 硝酸雾 | 1 | 1 | 全部达标 |
| A008植物解毒灵生产线废气排放口 | 甲醇 | 1 | 1 | 全部达标 |
|  | 氯化氢 | 1 | 1 | 全部达标 |
|  | 挥发性有机物 | 12 | 12 | 全部达标 |
| DA009锅炉 废气排放口 | 颗粒物 | 1 | 1 | 全部达标 |
|  | 二氧化硫 | 1 | 1 | 全部达标 |
|  | 氮氧化物 | 12 | 12 | 全部达标 |
| 厂界无组织废气 | 挥发性有机物 | 2 | 2 | 全部达标 |
|  | 甲醇 | 2 | 2 | 全部达标 |
|  | 臭气浓度 | 2 | 2 | 全部达标 |
| 厂界噪声 | 噪声 | 2 | 2 | 全部达标 |
| DW001 污水总排放口 | 化学需氧量 | 实时数据 （自动监测） | 实时数据 （自动监测） | 全部达标 |
|  | 氨氮 | 实时数据 （自动监测） | 实时数据 自动监测） | 全部达标 |
|  | PH | 实时数据 （自动监测） | 实时数据 （自动监测） | 全部达标 |
|  | 总磷 | 12 | 12 | 全部达标 |
|  | 总氮 | 12 | 12 | 全部达标 |
|  | 五日生化需氧量 | 4 | 4 | 全部达标 |
|  | 悬浮物 | 4 | 4 | 全部达标 |
|  | 色度 | 4 | 4 | 全部达标 |
| 地下水监测 | pH | 1 | 1 | 全部达标 |
|  | 耗氧量 | 1 | 1 | 全部达标 |
|  | 挥发酚类 | 1 | 1 | 全部达标 |
|  | 氯化物 | 1 | 1 | 全部达标 |
|  | 硫酸盐 | 1 | 1 | 全部达标 |
|  | 氨氮 | 1 | 1 | 全部达标 |
| 全年废水污染物产生量 | 化学需氧量（吨） | 1.360036 |  |  |
|  | 氨氮（吨） | 0.145752 |  |  |
| 计算依据 | 某项水污染物排放量（吨)=该污染物排放浓度(mg/L)*排水量（吨)*10-6 |  |  |  |
| 全年废气污染物产生量（吨） | 硫化氢 | 0 |  |  |
|  | 氨气 | 0.12842 |  |  |
|  | 挥发性有机物 | 0.736475 |  |  |
|  | 颗粒物 | 0.865613 |  |  |
|  | 甲醇 | 0.1488 |  |  |
|  | 氯化氢 | 0.178884 |  |  |
|  | 硝酸雾 | 0.186215 |  |  |
|  | 氮氧化物 | 0.169299 |  |  |
| 计算依据 | 项污染物排放量(吨)=该项目污染物排放速率（kg/h)*排放时间（h)*10-3 |  |  |  |
| 固体废弃物 | 废物代码 |  | 产生数量（吨） |  |
|  | 蒸馏残渣（272-001-02） |  | 33.816 |  |
|  | 废弃母液（271-001-02） |  | 5.8 |  |
|  | 废活性炭（271-004-02） |  | 31.1426 |  |
|  | 废弃产品（271-005-02） |  | 7.945 |  |
|  | 废机油（900-249-08） |  | 0.161 |  |
|  | 污泥（900-000-49） |  | 5.064 |  |
|  | 废包装物（900-041-49） |  | 4.211 |  |
|  | 废油漆桶（900-041-49） |  | 0.087 |  |
|  | 实验室废物（900-047-49） |  | 0.2617 |  |
| 处置方式 | 委托处置 | 去向 | 西安尧柏环保科技工程有限公司 |  |
| 周边环境质量影响状况监测结果 |  |  |  |  |
| 2020年3月至5月环保设施、危废固废进行了验收后，按照环评要求开展一次环境质量监测，主要监测项目有：地下水、环境空气、噪声；监测结果均符合标准。 |  |  |  |  |

①如实际监测次数小于应监测次数需附页说明原因。

②应监测次数小于生产天数，需附页说明情况。

渭南高新区惠丰新材料科技有限公司（公章）

2023年1月23日